闽建价〔2024〕6号

问题解答（五十六）

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）

1.外墙采用工具式模板（铝合金模板、镁合金模板），设计要求在外墙面进行抗裂砂浆或外墙聚合物防水抗裂砂浆找平抹灰的，应如何计价？

答：（1）可另行补充，或套用外墙面水泥砂浆找平层抹灰定额（定额编号：10112018），人工机械不变，材料予以替换。（2）外墙面垂直高度超过70m时，外墙抹灰增加的厚度按照2017版建筑与装饰工程预算定额规定执行。

2.铝单板幕墙的单片铝单板单边超过3.60m的，套用定额时，如何换算？

答：相应定额人工费乘以系数1.20，铝单板按特殊铝单板计算。

3.双曲面幕墙，套用定额时，如何换算？

答：按2017版建筑与装饰工程预算定额中相应的幕墙定

额乘以系数调整。其中，人工费、机械乘以系数1.30，材料乘以系数1.05（若主材半成品材料价格已包含双曲面因素所增加费用的，主材不适用该系数）。

福建省建设工程造价总站

2024年11月7日